Р е п у б л и к а    С р б и ј а

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Општинска управа

Број: 405-4/2023-4

Б А Б У Ш Н И Ц А

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од __________________ за набавку радова и опремање јединственог управног места у згради општине Бабушница, набавка број 405-4/2023-4.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет набавке је набавка радова и опремање јединственог управног места у згради општине Бабушница, опис и позиције радова дате су у следећој табели:

| Р.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ЈМ | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1 | Уклањање постојећих елемената ентеријера: пулта, столица, столова, полица, ормана, тракастих завеса, рачунара и рачунарске опреме, итд. Све елементе изнети из просторије и одложити на претходно обезбеђено место, у договору са инвеститором. Обрачун паушално. | ком | 1 |
| 1.2 | Пажљива демонтажа и одлагање на безбедно место постојећих стаклених делова пулта, заједно са носачима. Стаклене комаде скинути са великом пажњом, уклонити и одложити безбедно, са дистанцерима од меког материјала и припремити за могућу поновну монтажу. Обрачун паушално. | ком | 1 |
| 1.3 | Демонтажа радијатора, плафонски светиљки, клима уређаја и других електонских уређаја и поновна монтажа радијатора и клима уређаја. Позиција обухвата рад и материјал. Обрачун паушално. | ком | 1 |
| 2 | РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА |  |  |
| 2.1 | Глетовање и кречење зидова просторије. Позиција обухвата претходно шлицовање и сакривање електро и телекомуникационих каблова, крпљење, а потом глетовање и бојење целокупне површине зидова полудисперзијом у белој боји. Обрачун по м2. | м² | 94.20 |
| 2.2 | Израда спуштеног плафона. Испорука и монтажа минералног антибактеријског спуштеног плафона „Armstrong Bioguard Acoustic“, или одговарајући, димензија 1200x600x17мм са заштитним антимикробским третманом (онемогућава размножавање бактерија, настанак буђи и гљивица), апсорпција звука αw=0,60(H), влагоотпорност RH95%, реакција на пожар А2 – s1, d0, рефлексије светлости 87% према EN ISO 7724-2&3. Плафонски панели садрже 45% рециклираног материјала. Бочне стране плоча су додатно ојачане. Плоче се поставлјају на оригиналну потконструкцију „Armstrong Prelude 24HL“, беле боје. Класа чистоће је ISO 5 (Класа 100 чистих соба). Позицијом обухватити и ободни профил 19x24. Обрачун по м2 изведеног плафона. | м² | 46.30 |
| 2.3 | Набавка и уградња LED плафонског осветљења. Позиција обухвата набавку, развод каблова и уградњу панелних плафонских LED светиљки за амбијентално осветљење просторије. Тражена температура боје LED извора светлости 6000К. Појединачна светиљка је димензија 60x60цм и мин. снаге 24W. Обрачун по комаду. | м² | 16.0 |
| 2.4 | Набавка материјала, израда и уградња елемената унутрашњег мобилијара и намештаја. Позиција обухвата израду и постављање свих елемената према детаљима из пројекта, и то: комуникацијски пулт, радне површине, пулт за писање и попуњавање образаца и друге мање комаде намештаја. Елементи се израђују од медијапан плоча завршно обрађених полиуретан бојама са мат обрадом. У позицију обрачунати и постављање и причвршћивање на одговарајући начин стакала изнад пулта, претходно скинутог. За израду елемената користити оплемењени медијапан отпоран на воду, минималне дебљине 18мм. У позицију урачунати и штампање и постављање/епљење лого ознаке јединственог управног места, са натписима црвеним словима на белој подлози. Обрачун по м2 уграђеног медијапана. | м² | 38.20 |
| 2.5 | Набавка, транспорт, монтажа и уградња комадног намештаја, украсних елемената и инфо дисплеја. Обрачун по комаду. |  |  |
| - | стандардне радне канцеларијске фотеље са наслоном за леђа и са наслонима за руке са обавезном могућношћу подешавања висине седења. | ком | 7 |
| - | канцеларијски ормани за одлагање документације израђени од медијапана са отклопним вратима, без застакљења, са бравицама за закључавање које не штрче из равни отклопних врата. Унутрашњост сваког ормана поделити преградама од медијапана, и то тако да се формирају 3 дела. Димензије ормана су ширина/дубина/висина =60/30/180цм, у белој боји. | ком | 12 |
| - | Сет за чекање од две ниске ("клубске") столице са наслоном за леђа, и ниски четвртасти сточић од оплемењене иверице у белој боји, минималних димензија axbxh =80x60x50цм. | ком | 1 |
| - | тракасте склопиве завесе/ролетне за прозоре за уградњу директно на окно са унутрашње стране, беле боје. (125/150 cm) | ком | 6 |
| - | тракасте склопиве завесе/ролетне за прозоре за уградњу директно на окно са унутрашње стране, беле боје. (110/115 cm) | ком | 1 |
| - | тракасте склопиве завесе/ролетне за прозоре за уградњу директно на окно са унутрашње стране, беле боје. (120/90 cm) | ком | 1 |
| - | дигитални електронски информациони диспеј са могућношћу учитавања информација и натписа који ће се приказивати, а према потребама службе. Милимална чиста димензија дисплеја тј екрана је ширина/висина=100/40цм. У цену урачунати и набавку и монтажу напојног кабла са потребном опремом. | ком | 1 |
| - | украсне собне биљке у саксији адекватне за простор и величину просторије. Пречник саксије са земљом минимално 25цм, висина биљке од саксије до врха минимално 60цм. | ком | 5 |
| - | Сточић за фотокопир машину од оплемењене иверице, димензија аxbxh= 55x55x45цм, беле боје. | ком | 1 |
| 3 | ЗАВРШНИ УНУТРАШЊИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1 | Завршни радови на опремању, чишћењу, уређењу и дезинфекцији просторије. Извршити детаљно чишћење целе просторије, тј чишћење и прање свих унутрашњих површина ентеријера и пода. Обрачун паушално. | ком | 1 |

У Обрасцу структуре цене који је у наставку, понуђач ће дати цену радова за позиције радова наведених у претходној табели.

Јединичне цене добара су фиксне и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. До промене цене може доћи само из објективних разлога који се нису могли знати у време подношења понуда.

У дату цену потребно је да буду урачунати све трошкове које ће Извођач радова имати приликом реализације предметне набавке, који обухватају набавку, транспорт, уградњу, монтажу и друго у зависности од позиције радова.

За учешће у поступку избора најповољнијег понуђача учествују понуђачи код којих не постоје основи за искључење из поступка сходно члану 111. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 91/2019)

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку набавке, дефинисане чл.114-117. Закона о јавним набавка, („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 91/2019),  и то:

Технички и стручни капацитети – техничка лица

- Услов: Потребно је да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа одговорног извођача радова са личном лиценцом и то:

- 400 или 401 или 410 или 411 или АИ 02-01 или ГИ 04-01.1 или ГИ 04-04.1  – 1 извршилац.

Доказ: Фотокопија документације: Копија личне лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа). У случају уговора ван радног односа да није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Својим потписом понуђач потврђује да не постоје основи за искључење из члана 111. Закона о јавним набавкама, да ће извођење радова и опремаље јединственог управног места у згради општине Бабушница приступити примењујући адекватне законске одредбе као и да испуњава горе наведене додатне услове.

У случају потребе Наручилац може затражити од понуђача да достави и конкретне доказе о испуњености услова.

Место: _________________                                    	                         Понуђач:

Датум: _________________                                 	         		_____________________

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Р.бр. | Опис позиције | ЈМ | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5(3х4) | 6 | 7(5+6) |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уклањање постојећих елемената ентеријера: пулта, столица, столова, полица, ормана, тракастих завеса, рачунара и рачунарске опреме, итд. Све елементе изнети из просторије и одложити на претходно обезбеђено место, у договору са инвеститором. Обрачун паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Пажљива демонтажа и одлагање на безбедно место постојећих стаклених делова пулта, заједно са носачима. Стаклене комаде скинути са великом пажњом, уклонити и одложити безбедно, са дистанцерима од меког материјала и припремити за могућу поновну монтажу. Обрачун паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа радијатора, плафонски светиљки, клима уређаја и других електонских уређаја и поновна монтажа радијатора и клима уређаја. Позиција обухвата рад и материјал. Обрачун паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Глетовање и кречење зидова просторије. Позиција обухвата претходно шлицовање и сакривање електро и телекомуникационих каблова, крпљење, а потом глетовање и бојење целокупне површине зидова полудисперзијом у белој боји. Обрачун по м2. | м² | 94.20 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда спуштеног плафона. Испорука и монтажа минералног антибактеријског спуштеног плафона „Armstrong Bioguard Acoustic“, или одговарајући, димензија 1200x600x17мм са заштитним антимикробским третманом (онемогућава размножавање бактерија, настанак буђи и гљивица), апсорпција звука αw=0,60(H), влагоотпорност RH95%, реакција на пожар А2 – s1, d0, рефлексије светлости 87% према EN ISO 7724-2&3. Плафонски панели садрже 45% рециклираног материјала. Бочне стране плоча су додатно ојачане. Плоче се поставлјају на оригиналну потконструкцију „Armstrong Prelude 24HL“, беле боје. Класа чистоће је ISO 5 (Класа 100 чистих соба). Позицијом обухватити и ободни профил 19x24. Обрачун по м2 изведеног плафона. | м² | 46.30 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка и уградња LED плафонског осветљења. Позиција обухвата набавку, развод каблова и уградњу панелних плафонских LED светиљки за амбијентално осветљење просторије. Тражена температура боје LED извора светлости 6000К. Појединачна светиљка је димензија 60x60цм и мин. снаге 24W. Обрачун по комаду. | м² | 16.0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка материјала, израда и уградња елемената унутрашњег мобилијара и намештаја. Позиција обухвата израду и постављање свих елемената према детаљима из пројекта, и то: комуникацијски пулт, радне површине, пулт за писање и попуњавање образаца и друге мање комаде намештаја. Елементи се израђују од медијапан плоча завршно обрађених полиуретан бојама са мат обрадом. У позицију обрачунати и постављање и причвршћивање на одговарајући начин стакала изнад пулта, претходно скинутог. За израду елемената користити оплемењени медијапан отпоран на воду, минималне дебљине 18мм. У позицију урачунати и штампање и постављање/епљење лого ознаке јединственог управног места, са натписима црвеним словима на белој подлози. Обрачун по м2 уграђеног медијапана. | м² | 38.20 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка, транспорт, монтажа и уградња комадног намештаја, украсних елемената и инфо дисплеја. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
| - | стандардне радне канцеларијске фотеље са наслоном за леђа и са наслонима за руке са обавезном могућношћу подешавања висине седења. | ком | 7 |  |  |  |  |
| - | канцеларијски ормани за одлагање документације израђени од медијапана са отклопним вратима, без застакљења, са бравицама за закључавање које не штрче из равни отклопних врата. Унутрашњост сваког ормана поделити преградама од медијапана, и то тако да се формирају 3 дела. Димензије ормана су ширина/дубина/висина =60/30/180цм, у белој боји. | ком | 12 |  |  |  |  |
| - | Сет за чекање од две ниске ("клубске") столице са наслоном за леђа, и ниски четвртасти сточић од оплемењене иверице у белој боји, минималних димензија axbxh =80x60x50цм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| - | тракасте склопиве завесе/ролетне за прозоре за уградњу директно на окно са унутрашње стране, беле боје. (125/150 cm) | ком | 6 |  |  |  |  |
| - | тракасте склопиве завесе/ролетне за прозоре за уградњу директно на окно са унутрашње стране, беле боје. (110/115 cm) | ком | 1 |  |  |  |  |
| - | тракасте склопиве завесе/ролетне за прозоре за уградњу директно на окно са унутрашње стране, беле боје. (120/90 cm) | ком | 1 |  |  |  |  |
| - | дигитални електронски информациони диспеј са могућношћу учитавања информација и натписа који ће се приказивати, а према потребама службе. Милимална чиста димензија дисплеја тј екрана је ширина/висина=100/40цм. У цену урачунати и набавку и монтажу напојног кабла са потребном опремом. | ком | 1 |  |  |  |  |
| - | украсне собне биљке у саксији адекватне за простор и величину просторије. Пречник саксије са земљом минимално 25цм, висина биљке од саксије до врха минимално 60цм. | ком | 5 |  |  |  |  |
| - | Сточић за фотокопир машину од оплемењене иверице, димензија аxbxh= 55x55x45цм, беле боје. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ЗАВРШНИ УНУТРАШЊИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Завршни радови на опремању, чишћењу, уређењу и дезинфекцији просторије. Извршити детаљно чишћење целе просторије, тј чишћење и прање свих унутрашњих површина ентеријера и пода. Обрачун паушално. | ком | 1 |  |  |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |
| --- |
| Р.БР. | ВРСТА РАДОВА | ВРЕДНОСТ РАДОВА |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 2 | РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА |  |
| 3 | ЗАВРШНИ УНУТРАШЊИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА без ПДВ-а |  |
|  | ПДВ (20%) |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА са ПДВ-ом |  |

Упутство за попуњавање Обрасца структре цене:

- Колона 4: Уписује са јединична цена без ПДВ-а

- Колона 5: Укупна вредност без ПДВ-а и израчунава се  множењем потребне количине и јединичне цене без ПДВ-а, односно 5=3х4

- Колона 6: Уписује се износ ПДВ, а добија се када се укупна вредност без ПДВ-а помножи са стопом ПДВ-а.

- Колона 7: Укупна Вредност са ПДВ-ом, добија се сабирањем укупне вредности без ПДВ-а и Износа ПДВ-а, односно 7=5+6

Место: _________________                                                             	Понуђач:

Датум: _________________                                                           _______________________

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Опис услуге | Набавка радова на опремању јединственог управног места у згради општине Бабушница |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Начин плаћања (од 15 до 45 дана од испостављања рачуна) | _________ дана |
| Рок важења понуде (не краћи од 15 дана) | _________ дана |
| Рок за извођење радова (не дужи од 20 дана) | _________ дана |

- за рангирање понуда ће се упоређивати укупна цена без ПДВ-а .

- у  укупну цену треба да буду урачунати сви трошкови које извођач радова  има приликом реализације.

- са најповољнијим понуђачем, Наручилац ће закључити Уговор о извођењу радова на опремању јединственог управног места у згради општине Бабушница.

Место: _________________                                                		     Понуђач:

Датум: _________________                                 			   _____________________